شرکت تولیدی و مهندسی دلارام تامین بسامد

جدول مشخصات فنی دستگاه های پلانک

| Pelank -1200 | Pelank -1000 | Pelank -850 | Pelank -650 | Pelank450 | مـــــدل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 1000 | 850 | 650 | 450 | ظرفیت (VA) |
| دارای AVR با سه سطح تغییر ولتاژ کنترل شده توسط CUP |  |  |  | ندارد | AVR |
| ورودی |  |  |  |  |  |
| 145 ~ 29• |  |  |  | 175~265 | ولتاژ (Vac) |
| 45 ~ 65 |  |  |  |  | فرکانس (Hz) |
| 2x7.5Ah | 2x7Ah | 1x9Ah | 1x7Ah | 1x4.5Ah | تعداد باتری |
| خروجی |  |  |  |  |  |
| 22•/23•/24• |  |  |  |  | ولتاژ (Vac) |
| 5•±•.1Hz / 6•±•.1Hz (Auto Sensing) |  |  |  |  | فرکانس (Hz) |
| 2 تا 6 میلی ثانیه |  |  |  |  | زمان سوئیچ |
| شبه سینوسی |  |  |  |  | شکل موج |
| سایر |  |  |  |  |  |
| شارژ تا %9• در مدت زمان 4 تا 6 ساعت |  |  |  |  | زمان شارژ |
| RJ45/11, USB |  |  |  |  | ارتباطات (انتخابی) |
| LCD |  | LED |  |  | نمایشگر |
| سوکت 3 عدد نوع Universal |  |  |  |  | تعداد سوکت خروجی |
| 345x146x162 |  | 31•x97x141 |  | 285x1•1x141 | سایز (DxWxH)(mm) |
| 7.2 | 7 | 4.3 | 4 | 3.8 | )KG( وزن |